МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Системы автоматизированного проектирования»

Курсовой проект

по дисциплине “Компьютерное моделирование в САПР”

на тему  «Моделирование системы для управления технологическими процессами централизованного теплоснабжения».

ПГУ Б1.2.10.090301.16.001

Направление подготовки – 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль подготовки – Системы автоматизированного проектирования

Выполнил студент: ___________ Хаитова М.Г.

Группа: 					        17ВВ3

Руководитель:

к.т.н., доцент  __________ Бурукина И.П.

Работа защищена с оценкой ___________

Дата защиты                           ___________

Преподаватели                       __________

Пенза, 2020 г.

Курсовой проект содержит: 17 страниц, 9 рисунков, 1 таблицу, 2 приложения.

SCADA, КРУГ 2000, БАЗА ДАННЫХ, СРЕДА КРУГОЛ, ПРОЦЕСС, МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ, ДАТЧИК, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.

Целью разработки является система, которая реализует управление технологическими процессами централизованного теплоснабжения.

В процессе разработки на базе анализа задания проведено обоснование и выбор средств разработки программного комплекса.

В результате была разработана автоматизированная система, осуществляющая ведение контроля за процессами централизованного теплоснабжения.

РЕФЕРАТ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

ПГУ Б1.2. 10.090301.16.001

Разраб.

Хаитова М.Г.

Проверила

Бурукина И.П.

Н. Контр.

Утверд.

Лит.

Листов

17

Гр. 17ВВ3

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1.	Создание структуры технологического процесса	6

2.	Создание базы данных переменных технологического процесса	8

3.	Написание кругол-программы	11

4.	Разработка графического интерфейса	12

5.	Заключение	13

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	14

Приложение А. Исходный код Кругол-программы	15

Приложение Б. Функционирование программы	17

ВВЕДЕНИЕ

«SCADA-система» (Supervisory Control And Data Acquisition System) – система сбора данных и оперативного диспетчерского управления. Две основные функции, возлагаемые на SCADA-систему это сбор данных о контролируемом технологическом процессе, а также управление технологическим процессом. [2]

SCADA-система позволяет одновременно управлять большим количеством датчиков, а также оборудованием входящим в состав контролируемой системы, значительно упрощая трудозатраты человека.

В данном курсовом проектировании затрагивается  одна из таковых систем, а  именно SCADA-система КРУГ 2000. А также разработан проект системы, представляющей собой модель системы для управления технологическими процессами централизованного теплоснабжения. [1]

- Создание структуры технологического процесса

Для более простого понимания технологического процесса была составлена топологическая схема, отображающая основные датчики и связи в системе (рисунок 1).

Рисунок 1-Топологическая схема процесса

В таблице 1 приведено описание переменных системы.

Таблица 1-Описание переменных системы

| Название и идентификатор переменной | Значение переменных | Процесс |
| --- | --- | --- |
| Входные переменные |  |  |
| Давление ВА1 | 0< k <=10 Бар k > 10 Бар | ДВ3=0 ДВ1=0, ДВ3=1 |
| Температура ВА2 | 0< k <=80 ℃ k > 80 ℃ | ДВ2=0 |
| Подача воды ВД1 | 0 выкл 1 вкл | ДВ1=0 ДВ1=1 |
| Нагреватель ВД2 | 0 выкл 1 вкл | ДВ2=0 ДВ2=1 |
| Вентиль 1 ВД3 | 0 закрыт 1 открыт | ДВ4=0 ДВ4=1 |
| Вентиль 2 ВД4 | 0 закрыт 1 открыт | ДВ5=0 ДВ5=1 |
| Вентиль 3 ВД5 | 0 закрыт 1 открыт | ДВ6=0 ДВ6=1 |
| Выходные переменные |  |  |
| Подача воды ДВ1 | 0 выкл 1 вкл | Ведется Не ведется |
| Нагревание ДВ2 | 0 выкл 1 вкл | Ведется Не ведется |
| Резервная остановка воды ДВ3 | 0 выкл 1 вкл | Выключена Включена |
| Отопление в доме 1 ДВ4 | 0 выкл 1 вкл | Отключено Включено |
| Отопление в доме 2 ДВ5 | 0 выкл 1 вкл | Отключено Включено |
| Отопление в доме 3 ДВ6 | 0 выкл 1 вкл | Отключено Включено |

- Создание базы данных переменных технологического процесса

После того как переменны были установлены необходимо заполнить базу данных процесса. Для начала укажем общее количество переменных (рисунок 2).

Рисунок 2 – Указание количества переменных

Теперь укажем абонентов системы (рисунок 3). В данной предметной области достаточно одного абонента ПТК.

Рисунок 3 – Определение абонентов системы

Для каждой ранее определённой переменной необходимо создать  канал. (Рисунок 4)

Рисунок 3 – Общие настройки системы

Рисунок 4 – Настройка каналов

После описания каналов необходимо присвоить эти каналы каждой переменной. Описывая каждую переменную, как входные, так и выходные, для каждого типа (аналоговая или дискретная) будем также присваивать каналы переменным. Полный перечень переменных представлен на рисунке 5.

Рисунок  5– Переменные системы

Рисунок  6 – Перечень переменных системы

Следующим шагом является указание самописцев системы. В системе будем использовать секундный самописец (рисунок 6).

Рисунок  6 – Самописцы системы

Для каждой переменной назначим перо, позволяющее получать и фиксировать значение определенно переменной (рисунок 7).

Рисунок  7 – Перья самописцев

База данных заполнена.

- Написание кругол-программы

Чтобы автоматизировать систему, необходимо написать программу обработки получаемых значений. В качестве среды разработки будет использоваться ИСР КРУГОЛ и язык КРУГОЛ. [2]

После того как программа была написана необходимо подключить её к ранее созданной базе данных (Рисунок 8).

Полный код программы «otoplenie» представлен в приложении А.

Рисунок  8 – Подключение программы

- Разработка графического интерфейса

После создания базы данных и программы - обработчика, с помощью менеджера проекта объединяем все в одни проект, результатом выполнения которого будет графический интерфейс.

Задача графического интерфейса (рисунок 9) состоит в более понятном и наглядном отображении состояния устройств в системе и значений, получаемых с датчиков.

Значения переменных отображаются в виде сигнальных ламп (для дискретных) или непосредственным указанием значения (для аналоговых).

Пример работы графического проекта представлен в приложении Б.

Рисунок  9 – Графический интерфейс

- Заключение

Таким образом, в результате выполнения курсового проектирования с помощью SCADA-системы КРУГ 2000  была разработана система представляющей собой модель для управления процессами теплоснабжения.

Система в автоматическом режиме осуществляет обработку входных данных с датчиков, и на основе полученных данных осуществляет управление процессом подачи воды, ведения контроля за температурой и давлением воды, а так же позволяет ограничивать подачу теплоснабжения в здания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Компьютерное Моделирование — Бурукина  И.П.; ПГУ 2010 г.

- SCADA КРУГ 2000. Официальное руководство  — ОАО НПФ Круг 2016 г.

Приложение А. Исходный код Кругол-программы

ПРОЦЕДУРА MAIN

НАЧАЛО

Если ва2>80

{

дв2=0

}

Иначе

{

Если вд2=1

{

дв2=1

}

Иначе

{

дв2=0

}

}

Если ва1>10

{

дв1=0

дв3=1

}

Иначе

{

Если вд1=1

{

дв1=1

дв3=0

}

Иначе

{

дв1=0

дв3=0

}

}

Если вд3=0

{

дв4=0

}

Иначе

{

дв4=1

}

Если вд4=0

{

дв5=0

}

Иначе

{

дв5=1

}

Если вд5=0

{

дв6=0

}

Иначе

{

дв6=1

}

ВЫХОД

КОНЕЦ

Приложение Б. Функционирование программы